|  | Warszawa, dnia 17.03.2025 r. |
| --- | --- |

.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

pn.: dostawa oscyloskopu o szerokim paśmie do analizy przebiegów

CPV: 38552000-9

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł

Nr postępowania: F2/6/96/25

- ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Jednostka prowadząca sprawę:

Dział Zakupów (F2), e-mail: mateusz.kolakowski@imif.lukasiewicz.gov.pl

- TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie:

- art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019),

- zarządzenia Dyrektora Łukasiewicz-IMiF nr 36/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto przekraczających kwotę 65 000,00 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000,00 PLN netto.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu o szerokim paśmie do analizy przebiegów.

  - Słownik CPV: 38552000-9

Wymagania techniczne oscyloskopu:

- Oscyloskop co najmniej 4 kanałowy

- Pasmo analogowe oscyloskopu co najmniej 4 GHz

- Częstotliwość próbkowania przy wszystkich czterech załączonych kanałach co najmniej 10 GSPS

- Funkcja pomiarowa tzw. diagramu oka (ang. Eye Diagram)

- Możliwość programowania z pomocą komend SCPI wraz z czytelną instrukcją programowania.

- Wbudowany wyświetlacz kolorowy o przekątnej co najmniej 10 cali z możliwością obserwacji przebiegów

- W zestawie co najmniej 4 sondy napięciowe o paśmie co najmniej 500MHz o napięciu pracy dochodzącym do +/-50V

- W zestawie sonda prądowa o paśmie przenoszenia od DC do co najmniej 100MHz

- Zasilanie: 230V / 50Hz

- gwarancja: 12 miesięcy

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 8 tygodni od dnia otrzymania zamówienia

- WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

  - Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zaproszenia;

    - W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej i/lub drogą elektroniczną.

  - Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (jeżeli dotyczy) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

  - Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw we wskazanym w wezwaniu zakresie.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego na podstawie ust. 3, muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie, w formie przewidzianej w ust. 2.

  - Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

  - Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy jest niezgodna z zapytaniem i w związku z tym nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający nie rozpatrzy na dalszym etapie badania, oferty niezgodnej z treścią niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 9.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: mateusz.kolakowski@imif.lukasiewicz.gov.pl

lub w formie papierowej na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa - bud. VI pok. 6

  - Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2025 r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.

  - Oferta musi zawierać:

    - oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),

    - cenę w PLN/EUR/USD/GBP.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Cena brutto oferty podana w PLN/EUR/USD/GBP powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków – z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.

  - Za cenę oferty Zamawiający uznaje całościową cenę brutto.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - Wykonawca, składając ofertę informuje, Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następującym kryterium:

Cena 		Waga: 100 %

  - Punkty w ramach kryterium ceny (C) zostaną obliczone według wzoru:

C = Cn/Cb x 100

Gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium Cena,

Cn – najniższa cena.

Cb – cena oferty badanej.

  - Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

  - W kryterium Cena można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

  - Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

  - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:

    - osób, które będą podpisywać umowę;

    - osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy.

  - Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy / zamówienia w sprawie zamówienia stanowią załącznik nr 2 do Zaproszenia.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

    - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

    - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl.

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy .

    - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz uprawnionym organom kontroli,

    - dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) oraz aktami prawa wewnętrznego obowiązującego w Łukasiewicz – IMiF, nie krócej jednak niż 4 lata;

    - obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

    - w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

    - osoby fizyczne posiadają:

      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,

    - osobom fizycznym nie przysługuje:

      - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

      - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.

  - Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:

    - Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

    - Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

    - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

    - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.

  - W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

  - Załącznikami do niniejszego zapytania są:

    - Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,

    - Załącznik nr 2 – Wzór zamówienia